龙山校区体育馆看台地面改造工程

施工招标文件

一、标的：安庆师院龙山校区体育馆看台地面改造工程，具体内容为将水泥砂浆地面改为环氧地坪。

二、资质要求：

1. 投标人必须是独立法人，具备建筑装饰装修三级及以上资质或体育运动场地三级及以上资质。

2.承担过环氧地坪工程施工，具备相应的施工能力。

三、质量要求：工程质量必须达到国家合格标准，达不到标准者由中标单位无偿返工。

四、工期要求：本工程要求在2014年5月20日前完工。

五、安全生产及成品保护：

1.中标单位施工时须做好施工安全防护工作，工程施工期间全部的安全责任由中标单位承担。施工时须做好体馆内座椅、木地板地面等成品的保护工作，因中标方施工引起的成品损坏，必须无偿修复。

2.施工过程中严格遵守体育学院对体育馆管理的相关规定，尽可能减少施工对教学工作的影响。

六、施工内容：

1.将看台现有座椅拆下。

2.对现有水泥砂浆地面基层进行清理，并对局部不符合环氧地坪施工基层要求处进行填补找平。

3.开展封闭底漆施工，要求二遍底漆。

4.开展专用腻子施工，要求二遍腻子。

5.开展面层施工，要求二遍面层。

6.安装拆下的座椅，对整个场地进行全面清理后申请竣工验收。

七、工程款支付：本工程施工期间不支付工程进度款。工程完工、通过竣工验收后，按工程结算额的95％支付给施工单位，另５％在三年质保期满后付清。

八、质量保修：本工程质保期为三年，即竣工验收后三年内出现质量问题由中标单位无偿修复。

九、竞标办法：

1.本工程采用综合单价合理最低价中标法评标，即在满足工程招标要求的前提下，综合单价最低者中标。

2.报价口径为：

Ａ.本工程投标时只需报出综合单价，最终根据实际面积和中标单价确定审计结算价。

B.综合单价表达方式为：＊＊＊元/平方米。报价应含从座椅拆装到完成施工、税费等所有内容在内。

十、投标文本要求：投标文本以下包括3项内容

1.投标人提供单位营业执照、资质证书复印件并加盖单位公章。

2.投标人承担同类工程业绩证明材料（施工合同复印件）并加盖单位公章。

3.投标函并加盖单位公章。

十一、评标：

招标方将组织相关人员成立评标小组，在学校纪委、监察审计处监督下现场开标、评标，按上述评标办法进行评标。

十二、无效标：

未全部响应本文件要求者为无效标，不参与评标。

十三、时间要求：各投标单位须于2014年4月28日下午3时前将投标文本送达招标方，同时缴纳招标文件工本费、评审费用300元。4月28日下午3时现场开标。开标地址为安庆师范学院龙山校区行政办公楼北216室。

附：投标函

安庆师范学院新校区建设办公室

二○一四年四月二十三日

投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方　　　　　　　　　　工程项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件后，我方接受上述文件要求，愿以综合单价每平方米人民币（大写）　　　　　　　元（小写　　　　　　　　　元）的投标报价，并承诺按本招标文件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证在5月20日前完成本工程的施工并移交整个工程。

3、一旦我方中标，我方保证工程质量达到合格标准。

4、一旦我方中标，将在三年质保期内无条件对工程存在的质量问题进行及时修复。

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人（或委托代理人）：                  （盖章）

邮政编码：	        	电话：		       传真：

日期：_____年____月____日