空调系统智能化控制项目采购

招 标 文 件

安庆师范学院

二○一二年五月十八日

目 录

第一部分  投标方须知	3

一、总则	3

1、招标方式	3

2、适用法律	3

3、投标费用	3

二、投标书的编制	3

三、投标保证金	4

四、资格证明	4

五、投标书的递交	5

六、开标与评标	6

七、评标原则	6

八、评标办法	6

九、中标通知	7

十、签订合同	7

第二部分  工程项目及要求	8

一、项目概况	8

二、空调节能控制技术要求	8

三、项目技术参数要求	9

三、商务要求	9

第三部分  附件	11

一、投标函格式	12

二、报价表格式	14

三、设备说明一览表格式	14

四、技术条款响应表格式	15

五、投标方产品功能特点、外形、节能效果等参数表	16

六、主要成功案例格式	17

七、售后服务计划	18

八、法人授权委托证明书格式	19

九、其它资格证明文件	21

十、优惠承诺条件	21

# 第一部分  投标方须知

## 一、总  则

### 1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。本招标文件仅适用于安庆师范学院空调节能设备采购项目。

### 2、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 3、投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参加招标，即被认为响应了本招标文件中的所有条件和规定。

## 二、投标书的编制

1、投标方编制投标书，应按照招标文件所规定的格式、内容、逐项填写齐全，并提交全部资格证明文件。否则投标无效。

2、投标书应按照规定填写，一式三份（分别标以正本一份，副本二份）。正本和副本如有差别，以正本为准。文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。

3、投标方必须按招标文件要求对设备项目进行投标，并附必要的文字说明。

4、投标书需打印，且应字迹清楚、内容齐全、表达准确，不应有涂改、增删处。如修改时，修改处须有法定代表人印章。

5、投标方对技术培训、质量保证措施、售前售后服务等，给招标方提供的优惠条件，应在文件中说明。

## 三、投标保证金

1、投标方应缴纳投标保证金：每包的投标保证金均为人民币贰万元。开标当日投标方带现金交付，

2、投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，投标人的投标保证金不予退还。

3、在开标时，对于未按要求交纳保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金，开标后当即退还。

5、中标人的投标保证金，在中标人按规定转为履约（质量）保证金，在设备安装完毕、验收合格后退回。

6、如发生下列情况之一者投标保证金将不予退还。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）中标人在规定期限内未能按规定签订合同。

## 四、资格证明

1、具有合法经营资格的制造商或代理商，注册资金≥500万元人民币,并具有相应的履约能力，资金财务状况良好，必须符合《政府采购法》第二十二条之规定。

2、具有良好的信誉和售后服务能力，在安徽有固定的经营场所、或维护人员，能提供良好的技术服务和及时的设备维护。

3、投标产品须是通过相关国家质检部门检测合格产品，并有国家相关部门检测的节能效率的认定。

4、代理商必须具有所投产品制造商针对该项目的授权书。

5、以上资格要求，在投标报名和评标过程中，采购人均有权进行资格审查。凡弄虚作假的，一律以废标处理。

6、投标人应保证招标人在使用其提供的任何产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等的指控。如果任何第三方提出与其提供的任何产品有关的侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用。

## 五、投标书的递交

1、投标方应把投标书装入信袋内加以密封，并在封签处加盖法人和法人代表人印章或投标代理人签字。

投标书信袋上应写明：

（1）注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

（2）注明投标项目名称及名称。

2、投标截止日为开标的当天时间，投标方应当在开标前，将投标文件送达安庆师范学院后勤集团。逾期不予受理。

3、有下列情况之一的，其投标书无效：

（1）未缴纳投标保证金；

（2）投标书未按规定密封；

（3）投标书未加盖法人印章和无法定代表人印章；

（4）投标书未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊难以辨认的；

（5）投标书逾期送达；

（6）投标方法定代表人或指定代表未参加开标会议（以法定代表人授权书为准），或虽参加会议但无证件或授权书者；

（7）扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的。

4、投标文件的修改和撤回

（1）投标方送达投标书以后，要求对投标书进行修改或撤回时，必须在投标截止时间前，以书面形式送交招标方。修改标书仍需按第1款规定进行，且在开标前应提交修改后的投标文件。

（2）投标人的修改或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

（3）在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

（4）在投标截止期至招标人在招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。否则其投标保证金将不予退还。

## 六、开标与评标

1、招标方将于2012年5月21日上午9点00分，在安庆师范学院后勤集团会议室开标。

2、为利于投标审查，招标方在开标后可随时请投标方对投标书进行澄清解答，解答时不得对投标书中实质性内容加以修改。且重要澄清答复应是书面的。

3、为利于投标审查，投标方须携带投标实物、资格文件原件，现场审查。

4、如因学校购置资金预算不足，招标方有权调整采购数量。

## 七、评标原则

坚持公平、公正，严格执行评标、定标办法。

根据下述条件择优选择中标方

- 投标书完整无缺，符合招标文件的规定、要求和格式。

2、投标产品满足招标文件的技术规范要求。

3、投标企业具有良好的资质资信，同类产品在安徽省有不少于二年的运行业绩。

4、投标产品能保证质量、保证安全、价格合理。

4、投标企业能提供最佳的售后服务。

5、投标企业提供其他优惠条件。

6、投标企业在规定时间内完成项目工程并能按期启用。

7、招标方不承诺最低报价者中标。

## 八、评标办法

本次评标采用综合评标法，满分为100分，得分最高者为第一中标人。其中，商务标60分、技术标40分。

（一）商务标评分标准与评分方法（60分）：

商务标采用合理低价评标法对各单位的投标报价进行了评分。

具体步骤及方法为：

第一步取投标报价平均值为评标标底。

第二步以有效标函报价与标底（评标标底）比较，标函报价等于评标标底-9%得最高分60分。

具体分数=标函报价—评标标底/评标标底×60%

（二）技术标评分标准与评分办法：

A、评分标准：

1、资质（5分）：在安徽省发改委批准备案的节能公司和商家得5分，未经备案的不得分。

2、注册资金（2分）：投标单位注册资金600-1000万得1.5分，超过1000万得2分。

3、专利技术（3分）：投标单位自行研发生产并有国家知识产权局颁发的专利证书，每项得0.5分，最高不超过3分。

4、施工方案（2分）：施工方案合理、工期满足招标方要求者得2分。

5、售后服务（3分）：售后服务满足招标方要求得2分，各投标单位售后承诺最完善者得3分。

6、产品的技术和功能（25分）：

（1）投标单位满足招标方提出的基本技术要求条款（全响应）的得基本分15分。

（2）在招标方的基本技术要求之外，评委对各投标单位的产品功能（5分）、外观及材料（3分）和节能效果（7分）现场对比评分，最高分为10分，节能效果需提交国家权威机构的检测报告或有关资料。

B、评分办法：

1、技术标评分时，去掉最低分与最高分后，取其余评委评分的平均值为投标单位的最后得分。

2、评委评分时，取小数点后2位数，2位以上四舍五入。

（三）特殊事项处理办法

1、如最后得分相同，则报价低者为第一中标人。

2、得分和报价均相同时，现场抽签确定第一中标人。

3、出现其他意外情况，由评标小组现场研究确定解决方案。

## 九、中标通知

1、评标结束后，招标方报学校同意后，将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

2、《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

## 十、签订合同

1、本招标文件中所给出的工程量为大致数量，实际施工时招标人有权根据实际情况对“投标书”中的设备数量和服务予以增加和减少。

2、招标人在授予合同前的任何时候仍保留拒绝任何投标和取消招标过程及取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

3、中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

# 第二部分  工程项目及要求

## 一、项目概况

本校现有400余台各类空调，分布在办公室、教室、图书馆等场所。

为达到节电目的，空调节能控制条件严格遵守国务院办公厅有关《公共建筑空调温度控制标准》。例如：夏季气温30摄氏度以上、冬季气温16摄氏度以下，室内有人空调方可启动；温度不达标，空调不支持开启；室内无人空调不开启，人离开后15分钟，空调自动关闭；根据人体信息结合季节和温度条件控制空调的工作状态，3月至5月间设置后，既不支持制热，也不支持制冷等。具体控制模式也可根据用户的合理要求，现场灵活设置应用。

不得改变空调任何装置，以免影响空调的正常保修。

## 二、空调节能控制技术要求

1、空调节电控制因同时具有三种功能.即远红外线人体感应功能;工作目标温度控制功能;实时时钟控制功能。三种功能可组合使用，也可单独使用。

2、控制器的控制手段必须具备以下三种：手动、遥控、远程集中管理功能。

3、、空调节电控制器的节能效率要求达到25%以上。（须提供国家权威机构检测报告）

4、能自动检测到室内外温度，并可根据所设计的温度要求自动切换到制冷和制热节能控制模式。

5、、空调节电控制要求设防雷器件和过流保护器件,有效防止雷电等瞬间高压和过载等对控制器造成的损害。

6、空调节能控制要求实现电源管理和学习遥控器双重控制模式。防止人为破坏造成控制器无法使用的问题，同时学习各种空调遥控信号，实现空调软关机，保护空调。

## 三、项目技术参数要求

1、电压范围： 和空调的工作电压相兼容

2、温度范围：：-5～40℃，要求有数字显示和遥控步进1℃设置温度；

3、输出电流：12—15A；可通过加装交流接触器扩容；

4、时间范围：2012～2099年，1~24小时、十组定时；

5、人体感应探测范围：120°、半径2 ~ 10米扇面；数字人体探测；

6、感应延时时间范围：1-45分钟；可步进1分钟遥控设置，具有准静态延时自适应技术；

7、定时：年度：2000～2099年；月份：01～12月，日期：01～28（2月）、30（小月）、31（大月）；时间：一天24小时，定时时段：月份和日期：4组；定时：6组；强制时段：2组。通过月份设置，限制空调使用的季节。

8、自身功耗:小于3W；

9、红外遥控距离：≥5米

10、时间、定时、温度、延时时间等参数可以遥控或远程修改和设置；强制开／关、自动等工作状态、控制策论等功能可遥控设置。断电后参数和设置功能保存。

注：1、以上所有技术条款和技术要求为重要内容，投标人必须完全响应。

## 三、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 所有设备在采购人指定地点交货。 |
| 2 | 付款方式 | 设备安装调试合格后15个工作日内即付90%合同款（具体金额以实际发生数为准），余款作为产品质量和售后服务以及节能效果保证金于1年后第10个工作日前付清。 |
| 3 | 报价方式和内容 | 本次招标以人民币报价。 报价内容包括：本项目采购的产品及施工内容，具体包含完成本项目所需的税款、运输费、装卸费、保险费、安装费、附属配件等所有费用。 按单项产品的采购及安装为单位进行报价。 |
| 4 | 设备安装及启用时间 | 4.1 2012年6月15日前完成设备安装并投入使用。 4.2中标方所提供设备的质量、性能及节能效果不符合合同规定标准的，采购人有权拒绝验收； 4.3如果中标方没有按照合同规定或采购人同意延长的时间启用，每延期一天，按合同总金额的0.1％交付违约金。但违约赔偿费的最高限额为合同总金额的10％。如果中标方在达到最高限额后仍不能交付的，采购人可考虑终止合同，因此产生的一切经济损失由中标方承担。 |
| 5 | 项目验收 | 5.1 此项项目工程安装调试完工后，由采购人和中标方组织相关人员共同对设备的数量、型号、外观、安装质量、节能效果、技术资料等进行验收，并形成初步的验收报告； 5.2交付验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；所有设备器材必须是通过国家安全质量认证的产品，符合国家标准和行业规范。②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。 5.3中标方须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件； 5.4在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标方应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失； 5.5对于不合格的设备，中标方必须在1个工作日里及时更换。 |
| 6 | 售后服务要求 | 所有设备（除特殊要求外）必需提供2年全免费质保服务及1年全免费上门服务。保修期内提供4小时服务响应，8小时内到达现场服务；保修期满后由中标方按成本价进行修理。 |
| 7 | 交付使用 要求 | - 对校方空调控制器管理人员无偿进行业务培训和指导。 - 2以适当形式对学校教职工进行该设备相关知识的宣传介绍和引导。 |
| 8 | 其他要求 | 8.1投标方需提供含施工方案、使用说明书等到在内的项目档案材料。 |

# 第三部分  附件

    - 招标响应函；

    - 报价一览表；

    - 设备说明一览表；

    - 商务条款响应表；

    - 技术条款响应表；

    - 主要成功案例；

8) 售后服务计划；

9) 法人授权委托证明书；

10) 其他资格证明文件；

11)  优惠承诺

## 一、投标函格式 投标函 致：安庆师范学院 根据贵方空调系统智能化控制项目招标书要求，现正式授权 并代表 （投标方名称、地址） 提交下述文件正本一份、副本二份。 - 投标函； - 报价一览表； - 设备说明一览表； - 商务条款响应表； - 技术条款响应表； - 主要成功案例； 7) 售后服务计划； 8) 法人授权委托证明书； 9) 其他资格证明文件； 10) 优惠承诺 上述文件及表格为投标方必须提交的文件，各投标方可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。 据此函，签字代表宣布同意如下： - 所附报价表中规定的应提交和交付的设备单价为人民币：（用文字和数字表示的投标单价）。 - 投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 - 投标方已详细审查全部招标文件、包括补充文件内容（如果有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。 - 本招标有效期为自招标日起六十（60）个日历日。 - 如果在规定的递交应答文件截止时间后，投标方在招标有效期内撤回应答文件，其招标保证金将被没收。 - 与本招标有关的一切正式往来通讯请寄： 地址： 邮编： 电话： 传真： 投标方代表姓名、职务： （印刷体） 投标方代表签字： 投标方名称： 公章： 日期： ## 二、报价表格式 报价一览表 投标方名称： 招标编号： 单位：人民币，元 设备名称; 规格型号; 品牌; 单价; 备注. 投标方代表签字（公章）： 注： - 报价表中的内容必须填写完整并应简明扼要。 - 投标方认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。 - 若投标报价的大、小写金额不同，与大写金额为准。 ## 三、设备说明一览表格式 设备说明一览表 投标方名称 招标编号： 设备名称; 规格型号; 配置说明; 技术参数. 投标方代表签字: ### 单位盖章： 注：附件、工具、配件详细描述。 ## 四、技术条款响应表格式 技术要求响应表 投标方名称： 招标编号：： 条款号; 技术要求和技术参数; 投标方响应; 说明. 注： 1)“投标方响应”一览中应对应“技术要求和技术参数”条款号具体说明相应情况。 2)“说明” 一览中应写明有负偏离情况。 投标方代表签字： （盖公章）日期： 年 月 日 ## 五、投标方产品功能特点、外形、节能效果等参数表 投标方名称： 招标编号：： 功能特点. 外形参数. 节能效果. 其他. （盖公章）日期： 年 月 日 ## 六、主要成功案例格式 主要成功案例 2009年以来，投标方在安徽省或全国做过的同类项目的主要成功案例，并提供项目合同复印件（未提供合同复印件视为无效）。 序号; 年份; 项目名称; 数量; 合同总金额 （万元）; 委托方名称、联系人及电话; 备 注. 1. ┆. 2. ┆. 3. ┆. 注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。 投标方代表签字: （盖公章）日期： 年 月 日 ## 七、售后服务计划 主要内容应包括： 1、公司简介； 2、设备质保期内维修服务的方式、范围（包括产品和技术等）； 3、设备质保期后收费维修服务的方式、范围及费用（包括产品和技术等）； 4、服务响应时间； 5、详细的售后服务、优惠承诺 6、服务计划 投标方代表签字 单位盖章： ## 八、法人授权委托证明书格式 （制造商投标使用） 法 人 授 权 委 托 证 明 书 兹授权 同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是： 授权单位： （盖章） 法定代表人 （签名或盖章） 有效期限：至 年 月 日 签发日期： 附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码： 营业执照号码： 经济性质： 主营（产）： 兼营（产）： 进口物品经营许可证号码： 主营： 兼营： 说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。 2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。 3、将此证明书提交对方作为合同附件。 代理人签名： (为避免拒绝招标，请投标方务必提供本附件) （非制造商投标使用） 制造商出具的授权书 安庆师范学院： 我方 （投标方名称）是按 中华人民共和国 （国家或地区）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 （投标方地址）。兹指派按 中华人民共和国 （国家或地区）的法律正式成立的，主要营业地点设在 （投标人地址） 的 （投标人名称）作为我方真实合法的代理人进行下列有效的活动： （1）代表我方在中华人民共和国办理贵方 (招标编号)招标邀请关于 （招标项目名称）要求提供的由我方制造的 （设备名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。 （2）作为投标方，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。 （3）我方兹授予 （投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认 （投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。 我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于 年 月 日接受此件，以此为证。 投标人全称(加盖公章)： 出具授权书的制造商名称(加盖公章)： 投标方法定代表人（签字或盖章）： (为避免拒绝招标，请投标方务必提供本附件) ## 九、其他资格证明文件 投标方经年检合格的工商营业执照（复印件加盖公章）； 投标方经年检合格的税务登记证（复印件加盖公章）； 投标方的组织机构代码证（复印件加盖公章）； 投标产品合格的质检报告（复印件加盖制造商公章）； 专利证明； 非制造商的投标人须提供制造商的授权委托书（投标现场携带一份原件备查）； 投标方认为需要提供的其它资质材料。 ## 十、优惠承诺条件 投标方自行设计格式。